合并数据文件
在UNLIMITED终端模式，微波辐射计定期产生新数据文件（如：小时数据文件），将相同数据名（如：*.LWP, *.TPC）的小时文件打包成24小时文件。点击按钮合并数据文件Concatenate Data Files，打开对话框，选中列表中的多个文件，点击按钮“Generate Concatenated File”将单个文件合并成一个文件。点击按钮“Generate Daily Files”自动生成日文件，选中复选框“ Delete hourly files”可在生成时删除小时文件。